## MP-I001BR
|  |  | MAPEAMENTO DO PROCESSO |  | OBJETIVOS DO PROCESSO | [5 empty] | Elaboração |  | PP
[11 empty] | Análise Critica |  | LSA
[11 empty] | Aprovação |  | CHP
|  |  | Operacional |  | Definir a sequência das atividades para gestão e controle de instrumentos de medição. | [5 empty] | 2022-05-12 | Revisão: 01 |  | Código: MP.I001.BR
GESTOR |  | FLUXOGRAMA | [9 empty] | CLIENTE FINAL
GERENTE DE PROCESSOS COORDENADOR DE MANUTENÇÂO | [11 empty] | Produção SST Demais áreas
FORNECEDORES
Setores técnicos Laboratório de Calibração
SAÍDAS DO PROCESSO
Controle sobre equipamentos de medição e controle
ENTRADAS
Listagem de equipamentos Matriz de Calibração Listagem de Ordens de Serviço
ÁREAS ENVOLVIDAS
INDICADORES E MONITORAMENTO
Produção SST Laboratório Manutenção
FUNÇÕES CRÍTICAS (MO)
Analista de Gestão da Qualidade Assistente de Gestão da Qualidade Coordenador de Manutenção
|  | DOCUMENTAÇÃO (MT) |  | REGISTROS |  |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MQ) |  |  | MEDIDAS DE CONTROLE |  | PROCESSOS ESPECIAIS
|  | NA |  | Matriz de Calibração Ordens de Serviço |  | RIE RNCE | NA |  |  | Ginástica laboral e equipamentos ergonômicos |  | NA
PROCEDIMENTO | [7 empty] | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
| 1. Emitir a listagem de equipamentos (LER) que deverão passar por revisão (Piracicaba e Sumaré), em Petrópolis, as ordens de serviço são emitidias automaticamente pelo sistema. | [6 empty] | Q 1.1. Não emirtir a LER / Listagem de equipamentos para calibração (PC e SU). Q 1.2. Emitir LER / Listagem falha, faltando equipamentos (PC e SU). Q 1.3. Não observar as ordens de serviço emitidas pelo sistema (PT).
2. O responsável pela aréa de instrumentação deverá identificar e localizar os equipamentos que deverão passar por calibração. Conforme liberação da liderança da área, deslocar os equipamentos para a área de calibração (caso necessário).
3. Agendar a calibração interna com a manutenção e o setor responsável pelo equipamento.
4. Solicitar NF para envio do equipamento para calibração em órgão externo.
5. Mediante resultados do processo de calibração, o responsável avalia os resultados de acordo com critérios estabelicidos.
6. Após a validação dos resultados, emitir RIE e/ou certificado de calibração e arquivar.
7. Liberar o equipamento para utilização e informar o setor responsável pelo equipamento.
8. Emitir RNCE e informar as áreas envolvidas ( neste caso a área envolvida em conjunto com a Manutenção e/ou Gestão da Qualidade definem o destino do equipamento).
9. Descartar o equipamento, caso não seja possível identificar como equipamento fora de uso.
10. Atividades adiministrativas. | [7 empty] | S 10.1 Riscos Ergonômicos
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES | [7 empty] | Responsabilidades
| Para qualquer NC detectada o Responsável pela Calibração deverá procurar a supervisão imediata, informando o ocorrido. | [7 empty] | Imediata: Supervisor / Coordenador
Superior: Gerência de Processos
Inicio
Não
Calibração interna ?
4. Enviar instrumento a órgão externo .
Sim
5. Avaliar os resultados .
6. Atualizar controles e emitir RIE.
7. Liberar equipamentos.
Fim
Atividade que pode
expressar risco ao processo
1. Emitir a relação de instrumentos para calibração e solicitação para serviço.
2. Identificar localização dos instrumentos a serem calibrados.
3. Agendar calibração interna
Resultados aprovados?
Sim
8. Emitir RNCE
Não
É possível ajustar/ recalibrar?
Sim
9. Descartar ou deixar equipamento como fora de uso.
Não

## Revisão
Revisão | Data | Descrição | Responsável
1 | 2022-05-12 | Revisão Geral | Peterson Prates